附件2

各省（区、市）电力系统参考备用率

| 序号 | 地区 |  | 合理 备用率 | 绿色区间 | 橙色区间 | 红色区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江 |  | 13% | ≤17% | 17-19% | >19% |
| 2 | 吉 林 |  | 13% | ≤15% | 15-18% | ≥18% |
| 3 | 辽 宁 |  | 13% | ≤15% | 15-17% | ≥17% |
| 4 | 内蒙古 | 蒙东 | 15% | ≤22% | 22-28% | ≥28% |
| 5 |  | 蒙西 | 15% | ≤17% | 17-23% | ≥23% |
| 6 | 北 京 |  | 15% | - | - | - |
| 7 | 天 津 |  | 15% | ≤19% | 19-23% | ≥23% |
| 8 | 河 北 |  | 13% | ≤16% | 16-19% | ≥19% |
| 9 | 山 东 |  | 13% | ≤14% | 14-18% | ≥18% |
| 10 | 山 西 |  | 13% | ≤15% | 15-19% | ≥19% |
| 11 | 陕 西 |  | 13% | ≤15% | 15-20% | ≥20% |
| 12 | 甘 肃 |  | 13% | ≤16% | 16-19% | ≥19% |
| 13 | 青 海 |  | 13% | ≤15% | 15-20% | ≥20% |
| 14 | 宁 夏 |  | 15% | ≤19% | 19-23% | ≥23% |
| 15 | 新 疆 |  | 15% | ≤17% | 17-22% | ≥22% |
| 16 | 河 南 |  | 14% | ≤15% | 15-21% | ≥21% |
| 17 | 湖 北 |  | 14% | ≤16% | 16-23% | ≥23% |
| 18 | 湖 南 |  | 14% | ≤17% | 17-22% | ≥22% |
| 19 | 江 西 |  | 14% | ≤16% | 16-23% | ≥23% |
| 20 | 四 川 |  | 14% | ≤15% | 15-19% | ≥19% |
| 21 | 重 庆 |  | 15% | ≤18% | 18-23% | ≥23% |
| 22 | 西 藏 |  | - | - | - | - |
| 23 | 上 海 |  | 15% | ≤17% | 17-19% | ≥19% |
| 24 | 江 苏 |  | 12% | ≤13% | 13-19% | ≥19% |
| 25 | 浙 江 |  | 12% | ≤13% | 13-17% | ≥17% |
| 26 | 安 徽 |  | 12% | ≤14% | 14-19% | ≥19% |
| 27 | 福 建 |  | 12% | ≤14% | 14-19% | ≥19% |
| 28 | 广 东 |  | 13% | ≤14% | 14-18% | ≥18% |
| 29 | 广 西 |  | 13% | ≤15% | 15-22% | ≥22% |
| 30 | 云 南 |  | 13% | ≤15% | 15-17% | ≥17% |
| 31 | 贵 州 |  | 13% | ≤15% | 15-17% | ≥17% |
| 32 | 海 南 |  | 20% | ≤26% | 26-32% | ≥32% |

注：

绿色区间：系统实际备用率不高于合理备用率，或在合理备用率之上小于当地一台大型煤电单机对应的系统备用率；

红色区间：系统实际备用率在合理备用率之上多出当地一年负荷增长需要的装机所对应的系统备用率；

橙色区间：系统实际备用率介于绿色及红色范围之间。